## Bus
uid | idx | u | name | Vn | vmax | vmin | v0 | a0 | xcoord | ycoord | area | zone | owner
0 | 0 | 1 | Bus 0 | 110 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | Bus 1 | 110 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1

## PV
uid | idx | u | name | Sn | Vn | bus | busr | p0 | q0 | pmax | pmin | qmax | qmin | v0 | vmax | vmin | ra | xs
0 | 1 | 1 | PV 1 | 100 | 110 | 1 |  | 1 | 0 | 999 | -1 | 999 | -999 | 1 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.2

## Slack
uid | idx | u | name | Sn | Vn | bus | busr | p0 | q0 | pmax | pmin | qmax | qmin | v0 | vmax | vmin | ra | xs | a0
0 | 0 | 1 | Inf Mach | 100 | 110 | 0 |  | 0 | 0 | 999 | -1 | 999 | -999 | 1 | 1.4 | 0.6 | 0.01 | 0.2 | 0

## Line
uid | idx | u | name | bus1 | bus2 | Sn | fn | Vn1 | Vn2 | r | x | b | g | b1 | g1 | b2 | g2 | trans | tap | phi | owner | xcoord | ycoord
0 | 0 | 1 | Line 0-1 | 0 | 1 | 100 | 50 | 110 | 110 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | Line 0-1(2) | 0 | 1 | 100 | 50 | 110 | 110 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0

## Area
uid | idx | u | name
0 | 1 | 1
1 | 2 | 1
2 | 3 | 1

## GENCLS
uid | idx | u | name | bus | gen | coi | Sn | Vn | fn | D | M | ra | xl | xd1 | kp | kw | S10 | S12
0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 100 | 110 | 50 | 0 | 999999 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 100 | 110 | 50 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1

## Toggler
uid | idx | u | name | model | dev | t
0 | 0 | 1 |  | Line | 1 | 1.26

## Fault
uid | idx | u | name | bus | tf | tc | xf | rf
0 | 1 | 1 | Fault 1 | 1 | 1 | 1.26 | 0.0001 | 0